## Sheet1
Informe de plantas
Tiempo estadístico | Capacidad total de las cadenas (kWp) | Irradiancia global (kWh/m²) | Horas de sol (h) | Temperatura media (°C) | Rendimiento teórico (kWh) | Rendimiento FV (kWh) | Rendimiento del inversor (kWh) | Energía acumulativa (kWh) | Energía exportada (kWh) | Energía específica (kWh/kWp) | Importación (kWh) | Pérdida limit export (kWh) | Pérdida debido a la limitación de exportación(€) | Consumo (kWh) | Autoconsumo (kWh) | Tasa de autoconsumo (%) | Potencia máxima (kW) | Relación de rendimiento (%) | CO₂ evitado (t) | Ahorro estándar de carbono (t) | Cargando (kWh) | Capacidad de descarga (kWh) | Ingresos (€)
2024-05-01 | [5 empty] | 90.51 | 90.51 | 11209.37 | 89.28 |  | 3.74 |  |  | 4.97 | 1.23 | 1.359 | 21.505 |  | 0.043 | 0.036 |  |  | 6.46
2024-05-02 | 0 |  |  |  |  | 136.6 | 136.6 | 11345.97 | 135.21 |  | 3.74 |  |  | 5.13 | 1.39 | 1.018 | 18.196 |  | 0.065 | 0.055 |  |  | 9.7
2024-05-03 | [5 empty] | 135.66 | 135.66 | 11481.63 | 134.34 |  | 3.74 |  |  | 5.06 | 1.32 | 0.973 | 17.115 |  | 0.064 | 0.054 |  |  | 9.63
2024-05-04 | [5 empty] | 137.88 | 137.88 | 11619.51 | 136.59 |  | 3.68 |  |  | 4.97 | 1.29 | 0.936 | 16.828 |  | 0.065 | 0.055 |  |  | 9.78
2024-05-05 | 0 |  |  |  |  | 127.4 | 127.4 | 11746.91 | 126.15 |  | 3.68 |  |  | 4.93 | 1.25 | 0.981 | 18.499 |  | 0.061 | 0.051 |  |  | 9.04
2024-05-06 | 0 |  |  |  |  | 72.44 | 72.44 | 11819.35 | 71.3 |  | 3.79 |  |  | 4.93 | 1.14 | 1.574 | 20.272 |  | 0.034 | 0.029 |  |  | 5.19
2024-05-07 | 0 |  |  |  |  | 127.31 | 127.31 | 11946.66 | 126 |  | 3.67 |  |  | 4.98 | 1.31 | 1.029 | 19.972 |  | 0.06 | 0.051 |  |  | 9.04
2024-05-08 | [5 empty] | 110.84 | 110.84 | 12057.5 | 109.58 |  | 3.62 |  |  | 4.88 | 1.26 | 1.137 | 17.889 |  | 0.053 | 0.044 |  |  | 7.89
2024-05-09 | 0 |  |  |  |  | 123.81 | 123.81 | 12181.31 | 122.5 |  | 3.67 |  |  | 4.98 | 1.31 | 1.058 | 18.195 |  | 0.059 | 0.05 |  |  | 8.8
2024-05-10 | [5 empty] | 133.96 | 133.96 | 12315.27 | 132.7 |  | 3.62 |  |  | 4.88 | 1.26 | 0.941 | 16.741 |  | 0.064 | 0.054 |  |  | 9.5
2024-05-11 | [5 empty] | 111.44 | 111.44 | 12426.71 | 110.22 |  | 3.65 |  |  | 4.87 | 1.22 | 1.095 | 19.44 |  | 0.053 | 0.045 |  |  | 7.92
2024-05-12 | 0 |  |  |  |  | 131.46 | 131.46 | 12558.17 | 130.21 |  | 3.63 |  |  | 4.88 | 1.25 | 0.951 | 16.581 |  | 0.062 | 0.053 |  |  | 9.33
2024-05-13 | 0 |  |  |  |  | 114.06 | 114.06 | 12672.23 | 112.8 |  | 3.58 |  |  | 4.84 | 1.26 | 1.105 | 16.927 |  | 0.054 | 0.046 |  |  | 8.11
2024-05-14 | [5 empty] | 129.86 | 129.86 | 12802.09 | 128.65 |  | 3.58 |  |  | 4.79 | 1.21 | 0.932 | 16.652 |  | 0.062 | 0.052 |  |  | 9.21
2024-05-15 | 0 |  |  |  |  | 138.78 | 138.78 | 12940.87 | 137.54 |  | 3.54 |  |  | 4.78 | 1.24 | 0.894 | 16.95 |  | 0.066 | 0.056 |  |  | 9.84
2024-05-16 | 0 |  |  |  |  | 140.4 | 140.4 | 13081.27 | 139.13 |  | 3.55 |  |  | 4.82 | 1.27 | 0.905 | 17.166 |  | 0.067 | 0.056 |  |  | 9.96
2024-05-17 | [5 empty] | 135.71 | 135.71 | 13216.98 | 134.54 |  | 3.51 |  |  | 4.68 | 1.17 | 0.862 | 16.475 |  | 0.064 | 0.054 |  |  | 9.62
2024-05-18 | [5 empty] | 132.45 | 132.45 | 13349.43 | 131.2 |  | 3.53 |  |  | 4.78 | 1.25 | 0.944 | 16.293 |  | 0.063 | 0.053 |  |  | 9.4
2024-05-19 | 0 |  |  |  |  | 108.27 | 108.27 | 13457.7 | 107.06 |  | 3.52 |  |  | 4.73 | 1.21 | 1.118 | 19.106 |  | 0.051 | 0.043 |  |  | 7.7
2024-05-20 | 0 |  |  |  |  | 106.64 | 106.64 | 13564.34 | 105.46 |  | 3.52 |  |  | 4.7 | 1.18 | 1.107 | 20.521 |  | 0.051 | 0.043 |  |  | 7.58
2024-05-21 | 0 |  |  |  |  | 128.32 | 128.32 | 13692.66 | 127.03 |  | 3.49 |  |  | 4.78 | 1.29 | 1.005 | 21.035 |  | 0.061 | 0.051 |  |  | 9.11
2024-05-22 | 0 |  |  |  |  | 133.62 | 133.62 | 13826.28 | 132.35 |  | 3.49 |  |  | 4.76 | 1.27 | 0.95 | 15.981 |  | 0.063 | 0.053 |  |  | 9.48
2024-05-23 | [5 empty] | 88.73 | 88.73 | 13915.01 | 87.53 |  | 3.56 |  |  | 4.76 | 1.2 | 1.352 | 16.221 |  | 0.042 | 0.035 |  |  | 6.33
2024-05-24 | 0 |  |  |  |  | 125.8 | 125.8 | 14040.81 | 124.54 |  | 3.52 |  |  | 4.78 | 1.26 | 1.002 | 15.136 |  | 0.06 | 0.05 |  |  | 8.93
2024-05-25 | [5 empty] | 128.56 | 128.56 | 14169.37 | 127.3 |  | 3.47 |  |  | 4.73 | 1.26 | 0.98 | 15.384 |  | 0.061 | 0.051 |  |  | 9.13
2024-05-26 | [5 empty] | 116 | 116 | 14285.37 | 114.75 |  | 3.45 |  |  | 4.7 | 1.25 | 1.078 | 14.732 |  | 0.055 | 0.046 |  |  | 8.25
2024-05-27 | [5 empty] | 119.3 | 119.3 | 14404.67 | 118.08 |  | 3.5 |  |  | 4.72 | 1.22 | 1.023 | 14.576 |  | 0.057 | 0.048 |  |  | 8.47
2024-05-28 | 0 |  |  |  |  | 124.23 | 124.23 | 14528.9 | 123 |  | 3.44 |  |  | 4.67 | 1.23 | 0.99 | 14.972 |  | 0.059 | 0.05 |  |  | 8.82
2024-05-29 | [5 empty] | 126.37 | 126.37 | 14655.27 | 125.12 |  | 3.43 |  |  | 4.68 | 1.25 | 0.989 | 14.978 |  | 0.06 | 0.051 |  |  | 8.97
2024-05-30 | [5 empty] | 123.29 | 123.29 | 14778.56 | 122.09 |  | 3.42 |  |  | 4.62 | 1.2 | 0.973 | 14.827 |  | 0.059 | 0.049 |  |  | 8.75
2024-05-31 | 0 |  |  |  |  | 118.33 | 118.33 | 14896.89 | 117.16 |  | 3.46 |  |  | 4.63 | 1.17 | 0.989 | 16.202 |  | 0.056 | 0.047 |  |  | 8.4