## Sheet1
Informe de plantas
Tiempo estadístico | Capacidad total de las cadenas (kWp) | Irradiancia global (kWh/m²) | Horas de sol (h) | Temperatura media (°C) | Rendimiento teórico (kWh) | Rendimiento FV (kWh) | Rendimiento del inversor (kWh) | Energía acumulativa (kWh) | Energía exportada (kWh) | Energía específica (kWh/kWp) | Importación (kWh) | Pérdida limit export (kWh) | Pérdida debido a la limitación de exportación(€) | Consumo (kWh) | Autoconsumo (kWh) | Tasa de autoconsumo (%) | Potencia máxima (kW) | Relación de rendimiento (%) | CO₂ evitado (t) | Ahorro estándar de carbono (t) | Cargando (kWh) | Capacidad de descarga (kWh) | Ingresos (€)
2024-07-01 | 99583.375 |  |  |  |  | 16487.41 | 16501.32 | 6871075.92 | 7786.25 | 0.166 | 9017.24 |  |  | 17697.64 | 8684.68 | 15159.386 | 2825.736 |  | 7.838 | 6.601 | 325.55 | 318.44 | 1153.05
2024-07-02 | 96820.575 |  |  |  |  | 20132.71 | 20145.58 | 6851136.3 | 10203.81 | 0.208 | 7182.9 |  |  | 17074.4 | 9897.28 | 13481.606 | 2610.634 |  | 9.569 | 8.058 | 292.25 | 287.16 | 1351.9
2024-07-03 | 96813.215 |  |  |  |  | 19998.56 | 20028.5 | 6856633.08 | 9752.56 | 0.207 | 9565.09 |  |  | 19791.11 | 10214.62 | 14178.362 | 2544.672 |  | 9.514 | 8.011 | 296.19 | 307.59 | 1346.77
2024-07-04 | 96820.495 |  |  |  |  | 20427.46 | 20412.59 | 6896669.85 | 9732.18 | 0.211 | 8765.14 |  |  | 19397.06 | 10663.92 | 14626.77 | 2601.041 |  | 9.696 | 8.165 | 298.74 | 266.74 | 1407.21
2024-07-05 | 96827.915 |  |  |  |  | 20083.8 | 20097.55 | 6913762.1 | 9535.05 | 0.207 | 9044.08 |  |  | 19557.91 | 10516.8 | 14587.864 | 2601.101 |  | 9.546 | 8.039 | 302.06 | 299.09 | 1388.8
2024-07-06 | 99577.915 |  |  |  |  | 19406.11 | 19419.93 | 6943759.38 | 10150.54 | 0.195 | 7050.04 |  |  | 16273.25 | 9224.39 | 14276.831 | 2566.36 |  | 9.224 | 7.768 | 303.61 | 302.43 | 1284.9
2024-07-07 | 96827.915 |  |  |  |  | 17783.24 | 17806.53 | 6950939.65 | 9617.85 | 0.184 | 6728.95 |  |  | 14884.13 | 8159.37 | 14488.28 | 2719.311 |  | 8.458 | 7.123 | 320.8 | 330.57 | 1144.74
2024-07-08 | 96825.87 |  |  |  |  | 19803.72 | 19800.22 | 6973459.08 | 9421.18 | 0.205 | 7951.31 |  |  | 18281.12 | 10356.65 | 14851.189 | 2649.03 |  | 9.405 | 7.92 | 319.89 | 297.84 | 1350.41
2024-07-09 | 96832.995 |  |  |  |  | 19298.89 | 19319.45 | 6992849.58 | 8920.29 | 0.199 | 9152.59 |  |  | 19504.52 | 10356.5 | 15088.369 | 2551.955 |  | 9.177 | 7.728 | 308.49 | 312.73 | 1339.62
2024-07-10 | 96826.995 |  |  |  |  | 19622.85 | 19623.83 | 7026160.81 | 8818.93 | 0.203 | 9511.44 |  |  | 20267.3 | 10773.48 | 16018.312 | 2543.98 |  | 9.321 | 7.85 | 297.67 | 280.05 | 1369.54
2024-07-11 | 96814.115 |  |  |  |  | 19299.03 | 19310.62 | 7020368.82 | 8494.48 | 0.199 | 9542.63 |  |  | 20309.26 | 10773.59 | 16122.156 | 2493.013 |  | 9.173 | 7.724 | 294.17 | 287.21 | 1367.8
2024-07-12 | 96827.415 |  |  |  |  | 19764.18 | 19796.06 | 7040164.7 | 8506.75 | 0.204 | 11602.93 |  |  | 22843.24 | 11227.06 | 16668.132 | 2552.973 |  | 9.403 | 7.918 | 294.49 | 307.74 | 1396.89
2024-07-13 | 96833.855 |  |  |  |  | 17386.78 | 17367.37 | 7070162.95 | 8289.86 | 0.18 | 10411.71 |  |  | 19446.06 | 9069.16 | 16264.565 | 2747.173 |  | 8.25 | 6.947 | 312.75 | 277.94 | 1200.32
2024-07-14 | 96827.415 |  |  |  |  | 19184.52 | 19214.33 | 7076745.91 | 9762.58 | 0.198 | 8806.15 |  |  | 18212.78 | 9391.05 | 15213.778 | 2568.953 |  | 9.127 | 7.686 | 293.64 | 309.22 | 1290.79
2024-07-15 | 96851.815 |  |  |  |  | 19914.45 | 19932.09 | 7135132.7 | 8728.64 | 0.206 | 10098.45 |  |  | 21207.38 | 11115.13 | 16391.045 | 2558.036 |  | 9.468 | 7.973 | 311.29 | 306.91 | 1391.42
2024-07-16 | 96846.355 |  |  |  |  | 19726.19 | 19759.72 | 7137658.66 | 8574.83 | 0.204 | 9613.04 |  |  | 20707.67 | 11081.28 | 16704.513 | 2566.833 |  | 9.386 | 7.904 | 305.54 | 318.89 | 1384.9
2024-07-17 | 96852.055 |  |  |  |  | 18375.89 | 18350.54 | 7155981.93 | 7894.49 | 0.19 | 11119.43 |  |  | 21495.66 | 10415.58 | 16840.196 | 2534.261 |  | 8.717 | 7.34 | 322.09 | 282.74 | 1271.4
2024-07-18 | 96865.855 |  |  |  |  | 17084.3 | 17111 | 7173075.04 | 7002.47 | 0.176 | 10924.94 |  |  | 20955.27 | 10019.47 | 17448.261 | 2494.302 |  | 8.128 | 6.844 | 291.99 | 302.85 | 1229.67
2024-07-19 | 96859.875 |  |  |  |  | 18379.02 | 18377.75 | 7165801.67 | 7593.24 | 0.19 | 12381.53 |  |  | 23120.5 | 10757.56 | 17561.254 | 2475.975 |  | 8.729 | 7.351 | 305.37 | 287.93 | 1299.13
2024-07-20 | 96859.875 |  |  |  |  | 18227.5 | 18207.16 | 7184008.29 | 8229.23 | 0.188 | 10270.19 |  |  | 20210.51 | 9969.34 | 17699.022 | 2594.385 |  | 8.648 | 7.283 | 291.01 | 261.99 | 1231.35
2024-07-21 | 96872.755 |  |  |  |  | 19284.53 | 19289.07 | 7229107.89 | 9024.84 | 0.199 | 9332.16 |  |  | 19558.5 | 10229.96 | 17532.588 | 2521.257 |  | 9.162 | 7.716 | 292.23 | 288.61 | 1302.99
2024-07-22 | 96861.015 |  |  |  |  | 18089.52 | 18095.5 | 7242009.5 | 7321.96 | 0.187 | 11589.98 |  |  | 22324.46 | 10766.03 | 17839.729 | 2687.444 |  | 8.595 | 7.238 | 287.45 | 282 | 1297.25
2024-07-23 | 96806.18 |  |  |  |  | 18511.47 | 18527.84 | 6979709.26 | 7836.46 | 0.191 | 10353.52 |  |  | 21007.48 | 10644.73 | 16943.599 | 2424.393 |  | 8.801 | 7.411 | 273.39 | 282.62 | 1287.17
2024-07-24 | 96801.5 |  |  |  |  | 18312.5 | 18325.58 | 6992341.29 | 7603.42 | 0.189 | 10557.42 |  |  | 21236.49 | 10679.2 | 16922.293 | 2415.25 |  | 8.705 | 7.33 | 279.27 | 279.14 | 1277.12
2024-07-25 | 96837.53 |  |  |  |  | 18154.9 | 18139.04 | 7055862.94 | 7565.34 | 0.187 | 10280.67 |  |  | 20811.48 | 10558.95 | 17251.822 | 2469.012 |  | 8.616 | 7.256 | 298.54 | 270.4 | 1253.38
2024-07-26 | 96840.85 |  |  |  |  | 18125.96 | 18137.54 | 7066249.21 | 7341.81 | 0.187 | 12792.36 |  |  | 23547.35 | 10754.03 | 17652.899 | 2428.847 |  | 8.615 | 7.255 | 311.93 | 321.18 | 1188.75
2024-07-27 | 96831.45 |  |  |  |  | 17814.12 | 17790.89 | 7076892.34 | 7994.35 | 0.184 | 9857.81 |  |  | 19569.4 | 9748 | 16440.922 | 2369.08 |  | 8.451 | 7.116 | 301.27 | 264.86 | 1259.89
2024-07-28 | 96825.01 |  |  |  |  | 16429.05 | 16448.37 | 7080155.56 | 7249.71 | 0.17 | 9617.81 |  |  | 18740.3 | 9112.71 | 17300.635 | 2422.68 |  | 7.813 | 6.579 | 291.1 | 300.88 | 1167.2
2024-07-29 | 96831.45 |  |  |  |  | 15262.47 | 15297.42 | 7108720.76 | 5693.06 | 0.158 | 11465.21 |  |  | 21030.98 | 9545.55 | 19091.049 | 2541.591 |  | 7.266 | 6.119 | 281.51 | 301.73 | 1104.77
2024-07-30 | 96888.95 |  |  |  |  | 16503.28 | 16502.64 | 7125222.9 | 6241.44 | 0.17 | 13325.85 |  |  | 23544.37 | 10234.97 | 19041.229 | 2301.721 |  | 7.839 | 6.601 | 312.37 | 295.92 | 1188.49
2024-07-31 | 96888.95 |  |  |  |  | 17283.02 | 17292.55 | 7142483.13 | 6525.76 | 0.178 | 11043.32 |  |  | 21771.06 | 10728.51 | 19105.571 | 2315.832 |  | 8.214 | 6.917 | 290.94 | 290.17 | 1203.04