## Sheet1
Informe de plantas
Tiempo estadístico | Capacidad total de las cadenas (kWp) | Irradiancia global (kWh/m²) | Horas de sol (h) | Temperatura media (°C) | Rendimiento teórico (kWh) | Rendimiento FV (kWh) | Rendimiento del inversor (kWh) | Energía acumulativa (kWh) | Energía exportada (kWh) | Energía específica (kWh/kWp) | Importación (kWh) | Pérdida limit export (kWh) | Pérdida debido a la limitación de exportación(€) | Consumo (kWh) | Autoconsumo (kWh) | Tasa de autoconsumo (%) | Potencia máxima (kW) | Relación de rendimiento (%) | CO₂ evitado (t) | Ahorro estándar de carbono (t) | Cargando (kWh) | Capacidad de descarga (kWh) | Ingresos (€)
2024-09-01 | 0 |  |  |  |  | 140.03 | 140.03 | 28756.44 | 138.96 |  | 3.99 |  |  | 5.06 | 1.07 | 0.764 | 20.22 |  | 0.067 | 0.056 |  |  | 9.92
2024-09-02 | 0 |  |  |  |  | 117.73 | 117.73 | 28874.17 | 116.64 |  | 4.09 |  |  | 5.18 | 1.09 | 0.926 | 24.115 |  | 0.056 | 0.047 |  |  | 8.34
2024-09-03 | 0 |  |  |  |  | 141.52 | 141.52 | 29015.69 | 140.47 |  | 4.05 |  |  | 5.1 | 1.05 | 0.742 | 19.658 |  | 0.067 | 0.057 |  |  | 10.03
2024-09-04 | 0 |  |  |  |  | 144.55 | 144.55 | 29160.24 | 143.5 |  | 4.03 |  |  | 5.08 | 1.05 | 0.726 | 21.678 |  | 0.069 | 0.058 |  |  | 10.23
2024-09-05 | 0 |  |  |  |  | 111.56 | 111.56 | 29271.8 | 110.47 |  | 4.11 |  |  | 5.2 | 1.09 | 0.977 | 25.454 |  | 0.053 | 0.045 |  |  | 7.93
2024-09-06 | 0 |  |  |  |  | 142.8 | 142.8 | 29414.6 | 141.68 |  | 4.06 |  |  | 5.18 | 1.12 | 0.784 | 20.513 |  | 0.068 | 0.057 |  |  | 10.09
2024-09-07 | 0 |  |  |  |  | 91.26 | 91.26 | 29505.86 | 90.27 |  | 4.2 |  |  | 5.19 | 0.99 | 1.085 | 19.632 |  | 0.043 | 0.037 |  |  | 6.49
2024-09-08 | [5 empty] | 80.01 | 80.01 | 29585.87 | 79.05 |  | 4.23 |  |  | 5.19 | 0.96 | 1.2 | 20.558 |  | 0.038 | 0.032 |  |  | 5.72
2024-09-09 | 0 |  |  |  |  | 140.85 | 140.85 | 29726.72 | 139.78 |  | 4.08 |  |  | 5.15 | 1.07 | 0.76 | 18.891 |  | 0.067 | 0.056 |  |  | 9.97
2024-09-10 | 0 |  |  |  |  | 138.88 | 138.88 | 29865.6 | 137.81 |  | 4.09 |  |  | 5.16 | 1.07 | 0.77 | 18.487 |  | 0.066 | 0.056 |  |  | 9.82
2024-09-11 | [5 empty] | 131.28 | 131.28 | 29996.88 | 130.22 |  | 4.23 |  |  | 5.29 | 1.06 | 0.807 | 18.351 |  | 0.062 | 0.053 |  |  | 9.28
2024-09-12 | [5 empty] | 131.81 | 131.81 | 30128.69 | 130.72 |  | 4.14 |  |  | 5.23 | 1.09 | 0.827 | 18.172 |  | 0.063 | 0.053 |  |  | 9.35
2024-09-13 | [5 empty] | 72.04 | 72.04 | 30200.73 | 71.03 |  | 4.22 |  |  | 5.23 | 1.01 | 1.402 | 21.11 |  | 0.034 | 0.029 |  |  | 5.14
2024-09-14 | [5 empty] | 70.63 | 70.63 | 30271.36 | 69.63 |  | 4.48 |  |  | 5.48 | 1 | 1.416 | 24.521 |  | 0.034 | 0.028 |  |  | 5.02
2024-09-15 | 0 |  |  |  |  | 141.17 | 141.17 | 30412.53 | 140.08 |  | 4.2 |  |  | 5.29 | 1.09 | 0.772 | 18.96 |  | 0.067 | 0.056 |  |  | 9.99
2024-09-16 | [5 empty] | 138.24 | 138.24 | 30550.77 | 137.17 |  | 4.21 |  |  | 5.28 | 1.07 | 0.774 | 18.898 |  | 0.066 | 0.055 |  |  | 9.78
2024-09-17 | [5 empty] | 130.23 | 130.23 | 30681 | 129.14 |  | 4.3 |  |  | 5.39 | 1.09 | 0.837 | 22.312 |  | 0.062 | 0.052 |  |  | 9.22
2024-09-18 | 0 |  |  |  |  | 83.17 | 83.17 | 30764.17 | 82.14 |  | 4.3 |  |  | 5.33 | 1.03 | 1.238 | 20.783 |  | 0.04 | 0.033 |  |  | 5.91
2024-09-19 | [5 empty] | 51.46 | 51.46 | 30815.63 | 50.46 |  | 4.42 |  |  | 5.42 | 1 | 1.943 | 9.297 |  | 0.024 | 0.021 |  |  | 3.7
2024-09-20 | [5 empty] | 107.28 | 107.28 | 30922.91 | 106.25 |  | 4.4 |  |  | 5.43 | 1.03 | 0.96 | 21.519 |  | 0.051 | 0.043 |  |  | 7.62
2024-09-21 | [5 empty] | 116.61 | 116.61 | 31039.52 | 115.55 |  | 4.67 |  |  | 5.73 | 1.06 | 0.909 | 24.157 |  | 0.055 | 0.047 |  |  | 8.28
2024-09-22 | [5 empty] | 126.11 | 126.11 | 31165.63 | 125.07 |  | 4.34 |  |  | 5.38 | 1.04 | 0.825 | 21.55 |  | 0.06 | 0.05 |  |  | 8.92
2024-09-23 | 0 |  |  |  |  | 115.21 | 115.21 | 31280.84 | 114.14 |  | 4.34 |  |  | 5.41 | 1.07 | 0.929 | 21.95 |  | 0.055 | 0.046 |  |  | 8.17
2024-09-24 | 0 |  |  |  |  | 76.26 | 76.26 | 31357.1 | 75.19 |  | 4.34 |  |  | 5.41 | 1.07 | 1.403 | 16.457 |  | 0.036 | 0.031 |  |  | 5.43
2024-09-25 | [5 empty] | 126.41 | 126.41 | 31483.51 | 125.35 |  | 4.37 |  |  | 5.43 | 1.06 | 0.839 | 18.753 |  | 0.06 | 0.051 |  |  | 8.96
2024-09-26 | 0 |  |  |  |  | 127.9 | 127.9 | 31611.41 | 126.86 |  | 4.33 |  |  | 5.37 | 1.04 | 0.813 | 18.189 |  | 0.061 | 0.051 |  |  | 9.04
2024-09-27 | 0 |  |  |  |  | 126.8 | 126.8 | 31738.21 | 125.74 |  | 4.3 |  |  | 5.36 | 1.06 | 0.836 | 19.152 |  | 0.06 | 0.051 |  |  | 8.97
2024-09-28 | 0 |  |  |  |  | 95.01 | 95.01 | 31833.22 | 94 |  | 4.43 |  |  | 5.44 | 1.01 | 1.063 | 22.297 |  | 0.045 | 0.038 |  |  | 6.76
2024-09-29 | [5 empty] | 121.31 | 121.31 | 31954.53 | 120.25 |  | 4.42 |  |  | 5.48 | 1.06 | 0.874 | 21.518 |  | 0.058 | 0.049 |  |  | 8.57
2024-09-30 | [5 empty] | 120.52 | 120.52 | 32075.05 | 119.45 |  | 4.41 |  |  | 5.48 | 1.07 | 0.888 | 17.077 |  | 0.057 | 0.048 |  |  | 8.54