## Sheet1
Informe de plantas
Tiempo estadístico | Capacidad total de las cadenas (kWp) | Irradiancia global (kWh/m²) | Horas de sol (h) | Temperatura media (°C) | Rendimiento teórico (kWh) | Rendimiento FV (kWh) | Rendimiento del inversor (kWh) | Energía acumulativa (kWh) | Energía exportada (kWh) | Energía específica (kWh/kWp) | Importación (kWh) | Pérdida limit export (kWh) | Pérdida debido a la limitación de exportación(€) | Consumo (kWh) | Autoconsumo (kWh) | Tasa de autoconsumo (%) | Potencia máxima (kW) | Relación de rendimiento (%) | CO₂ evitado (t) | Ahorro estándar de carbono (t) | Cargando (kWh) | Capacidad de descarga (kWh) | Ingresos (€)
2024-04-01
2024-04-02 | 0 |  |  |  |  | 59.15 | 59.15 | 8182.58 | 58.44 |  | 1.25 |  |  | 1.96 | 0.71 | 1.2 | 19.15 |  | 0.028 | 0.024 |  |  | 4.21
2024-04-03 | 0 |  |  |  |  | 126.07 | 126.07 | 8308.65 | 124.87 |  | 4.12 |  |  | 5.32 | 1.2 | 0.952 | 16.534 |  | 0.06 | 0.05 |  |  | 8.95
2024-04-04 | 0 |  |  |  |  | 122.91 | 122.91 | 8431.56 | 121.7 |  | 4.13 |  |  | 5.34 | 1.21 | 0.984 | 16.396 |  | 0.058 | 0.049 |  |  | 8.73
2024-04-05 | [5 empty] | 111.7 | 111.7 | 8543.26 | 110.56 |  | 4.14 |  |  | 5.28 | 1.14 | 1.021 | 17.151 |  | 0.053 | 0.045 |  |  | 7.93
2024-04-06 | [5 empty] | 83.37 | 83.37 | 8626.63 | 82.25 |  | 4.23 |  |  | 5.35 | 1.12 | 1.343 | 16.207 |  | 0.04 | 0.033 |  |  | 5.95
2024-04-07 | [5 empty] | 77.96 | 77.96 | 8704.59 | 76.89 |  | 4.23 |  |  | 5.3 | 1.07 | 1.372 | 14.698 |  | 0.037 | 0.031 |  |  | 5.56
2024-04-08 | [5 empty] | 87.53 | 87.53 | 8792.12 | 86.41 |  | 4.08 |  |  | 5.2 | 1.12 | 1.28 | 15.205 |  | 0.042 | 0.035 |  |  | 6.24
2024-04-09 | 0 |  |  |  |  | 129.36 | 129.36 | 8921.48 | 128.1 |  | 4.01 |  |  | 5.27 | 1.26 | 0.974 | 17.07 |  | 0.061 | 0.052 |  |  | 9.18
2024-04-10 | 0 |  |  |  |  | 126.73 | 126.73 | 9048.21 | 125.45 |  | 4.05 |  |  | 5.33 | 1.28 | 1.01 | 18.202 |  | 0.06 | 0.051 |  |  | 9
2024-04-11 | [5 empty] | 125.71 | 125.71 | 9173.92 | 124.42 |  | 3.99 |  |  | 5.28 | 1.29 | 1.026 | 16.523 |  | 0.06 | 0.05 |  |  | 8.93
2024-04-12 | 0 |  |  |  |  | 124.82 | 124.82 | 9298.74 | 123.59 |  | 3.99 |  |  | 5.22 | 1.23 | 0.985 | 16.427 |  | 0.059 | 0.05 |  |  | 8.86
2024-04-13 | 0 |  |  |  |  | 123.79 | 123.79 | 9422.53 | 122.6 |  | 3.96 |  |  | 5.15 | 1.19 | 0.961 | 16.126 |  | 0.059 | 0.05 |  |  | 8.78
2024-04-14 | 0 |  |  |  |  | 123.16 | 123.16 | 9545.69 | 121.92 |  | 3.96 |  |  | 5.2 | 1.24 | 1.007 | 16.052 |  | 0.059 | 0.049 |  |  | 8.75
2024-04-15 | 0 |  |  |  |  | 112.73 | 112.73 | 9658.42 | 111.55 |  | 3.98 |  |  | 5.16 | 1.18 | 1.047 | 17.563 |  | 0.054 | 0.045 |  |  | 8.01
2024-04-16 | 0 |  |  |  |  | 119.12 | 119.12 | 9777.54 | 118 |  | 3.93 |  |  | 5.05 | 1.12 | 0.94 | 16.226 |  | 0.057 | 0.048 |  |  | 8.45
2024-04-17 | [5 empty] | 126.63 | 126.63 | 9904.17 | 125.42 |  | 3.93 |  |  | 5.14 | 1.21 | 0.956 | 17.801 |  | 0.06 | 0.051 |  |  | 8.99
2024-04-18 | 0 |  |  |  |  | 108.64 | 108.64 | 10012.81 | 107.43 |  | 4.01 |  |  | 5.22 | 1.21 | 1.114 | 16.163 |  | 0.052 | 0.043 |  |  | 7.73
2024-04-19 | 0 |  |  |  |  | 29.25 | 29.25 | 10042.06 | 28.24 |  | 4.14 |  |  | 5.15 | 1.01 | 3.453 | 6.123 |  | 0.014 | 0.012 |  |  | 2.15
2024-04-20 | 0 |  |  |  |  | 107.93 | 107.93 | 10149.99 | 106.67 |  | 3.99 |  |  | 5.25 | 1.26 | 1.167 | 18.548 |  | 0.051 | 0.043 |  |  | 7.68
2024-04-21 | [5 empty] | 112 | 112 | 10261.99 | 110.75 |  | 3.9 |  |  | 5.15 | 1.25 | 1.116 | 19.515 |  | 0.053 | 0.045 |  |  | 7.97
2024-04-22 | [5 empty] | 91.38 | 91.38 | 10353.37 | 90.2 |  | 3.98 |  |  | 5.16 | 1.18 | 1.291 | 21.597 |  | 0.043 | 0.037 |  |  | 6.52
2024-04-23 | [5 empty] | 106.04 | 106.04 | 10459.41 | 104.75 |  | 3.87 |  |  | 5.16 | 1.29 | 1.217 | 19.996 |  | 0.05 | 0.042 |  |  | 7.55
2024-04-24 | 0 |  |  |  |  | 138.65 | 138.65 | 10598.06 | 137.3 |  | 3.87 |  |  | 5.22 | 1.35 | 0.974 | 17.381 |  | 0.066 | 0.055 |  |  | 9.84
2024-04-25 | 0 |  |  |  |  | 235.27 | 235.27 | 10726.6 | 127.37 |  | 2.7 |  |  | 110.6 | 107.9 | 45.862 | 17.977 |  | 0.112 | 0.094 |  |  | 9.12
2024-04-26 | 0 |  |  |  |  | 0.34 | 0.34 | 10833.67 | 105.66 |  | 4.99 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.077 |  | 0 | 0 |  |  | 0.03
2024-04-27 | 0 |  |  |  |  | 126.81 | 126.81 | 10960.48 | 125.5 |  | 3.82 |  |  | 5.13 | 1.31 | 1.033 | 17.387 |  | 0.06 | 0.051 |  |  | 9.01
2024-04-28 | 0 |  |  |  |  | 33.72 | 33.72 | 10994.2 | 32.67 |  | 4.17 |  |  | 5.22 | 1.05 | 3.114 | 8.23 |  | 0.016 | 0.013 |  |  | 2.47
2024-04-29 | 0 |  |  |  |  | 41.86 | 41.86 | 11036.06 | 40.75 |  | 4.14 |  |  | 5.25 | 1.11 | 2.652 | 8.979 |  | 0.02 | 0.017 |  |  | 3.04
2024-04-30 | [5 empty] | 82.8 | 82.8 | 11118.86 | 81.55 |  | 3.96 |  |  | 5.21 | 1.25 | 1.51 | 22.292 |  | 0.039 | 0.033 |  |  | 5.92