## Sheet1
Informe de plantas
Tiempo estadístico | Capacidad total de las cadenas (kWp) | Irradiancia global (kWh/m²) | Horas de sol (h) | Temperatura media (°C) | Rendimiento teórico (kWh) | Rendimiento FV (kWh) | Rendimiento del inversor (kWh) | Energía acumulativa (kWh) | Energía exportada (kWh) | Energía específica (kWh/kWp) | Importación (kWh) | Pérdida limit export (kWh) | Pérdida debido a la limitación de exportación(€) | Consumo (kWh) | Autoconsumo (kWh) | Tasa de autoconsumo (%) | Potencia máxima (kW) | Relación de rendimiento (%) | CO₂ evitado (t) | Ahorro estándar de carbono (t) | Cargando (kWh) | Capacidad de descarga (kWh) | Ingresos (€)
2024-06-01 | [5 empty] | 91.59 | 91.59 | 14988.48 | 90.36 |  | 3.56 |  |  | 4.79 | 1.23 | 1.343 | 17.709 |  | 0.044 | 0.037 |  |  | 6.53
2024-06-02 | 0 |  |  |  |  | 96.67 | 96.67 | 15085.15 | 95.46 |  | 3.44 |  |  | 4.65 | 1.21 | 1.252 | 17.145 |  | 0.046 | 0.039 |  |  | 6.89
2024-06-03 | 0 |  |  |  |  | 121.28 | 121.28 | 15206.43 | 120.05 |  | 3.43 |  |  | 4.66 | 1.23 | 1.014 | 15.573 |  | 0.058 | 0.049 |  |  | 8.61
2024-06-04 | 0 |  |  |  |  | 120.6 | 120.6 | 15327.03 | 119.42 |  | 3.39 |  |  | 4.57 | 1.18 | 0.978 | 15.4 |  | 0.057 | 0.048 |  |  | 8.56
2024-06-05 | [5 empty] | 125.62 | 125.62 | 15452.65 | 124.42 |  | 3.43 |  |  | 4.63 | 1.2 | 0.955 | 14.919 |  | 0.06 | 0.05 |  |  | 8.91
2024-06-06 | [5 empty] | 75.66 | 75.66 | 15528.31 | 74.54 |  | 3.3 |  |  | 4.42 | 1.12 | 1.48 | 11.346 |  | 0.036 | 0.03 |  |  | 5.41
2024-06-07 | [5 empty] | 101.82 | 101.82 | 15630.13 | 100.66 |  | 3.44 |  |  | 4.6 | 1.16 | 1.139 | 14.89 |  | 0.048 | 0.041 |  |  | 7.24
2024-06-08 | 0 |  |  |  |  | 99.32 | 99.32 | 15729.45 | 98.17 |  | 3.51 |  |  | 4.66 | 1.15 | 1.158 | 17.864 |  | 0.047 | 0.04 |  |  | 7.07
2024-06-09 | 0 |  |  |  |  | 116.23 | 116.23 | 15845.68 | 115.08 |  | 3.37 |  |  | 4.52 | 1.15 | 0.989 | 16.329 |  | 0.055 | 0.046 |  |  | 8.25
2024-06-10 | 0 |  |  |  |  | 106.28 | 106.28 | 15951.96 | 105.17 |  | 2.92 |  |  | 4.03 | 1.11 | 1.044 | 17.057 |  | 0.05 | 0.043 |  |  | 7.55
2024-06-11 | 0 |  |  |  |  | 1.02 | 1.02 | 15952.98 | 0.88 |  | 4.58 |  |  | 4.72 | 0.14 | 13.725 | 1.4 |  | 0 | 0 |  |  | 0.09
2024-06-12 | [5 empty] | 0 | 0 | 15952.98 | 0 |  | 4.88 |  |  | 4.88 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
2024-06-13 | [5 empty] | 155.95 | 155.95 | 16108.93 | 154.79 |  | 3.61 |  |  | 4.77 | 1.16 | 0.744 | 27.003 |  | 0.074 | 0.062 |  |  | 11.03
2024-06-14 | [5 empty] | 189.16 | 189.16 | 16298.09 | 187.96 |  | 3.33 |  |  | 4.53 | 1.2 | 0.634 | 26.354 |  | 0.09 | 0.076 |  |  | 13.36
2024-06-15 | 0 |  |  |  |  | 155.22 | 155.22 | 16453.31 | 154.01 |  | 3.42 |  |  | 4.63 | 1.21 | 0.78 | 24.243 |  | 0.074 | 0.062 |  |  | 10.99
2024-06-16 | 0 |  |  |  |  | 203.36 | 203.36 | 16656.67 | 202.13 |  | 3.31 |  |  | 4.54 | 1.23 | 0.605 | 24.073 |  | 0.097 | 0.081 |  |  | 14.36
2024-06-17 | 0 |  |  |  |  | 204.42 | 204.42 | 16861.09 | 203.26 |  | 3.31 |  |  | 4.47 | 1.16 | 0.567 | 23.63 |  | 0.097 | 0.082 |  |  | 14.43
2024-06-18 | 0 |  |  |  |  | 202.12 | 202.12 | 17063.21 | 200.84 |  | 3.29 |  |  | 4.57 | 1.28 | 0.633 | 23.317 |  | 0.096 | 0.081 |  |  | 14.28
2024-06-19 | 0 |  |  |  |  | 160.89 | 160.89 | 17224.1 | 159.72 |  | 3.4 |  |  | 4.57 | 1.17 | 0.727 | 27.177 |  | 0.076 | 0.064 |  |  | 11.38
2024-06-20 | 0 |  |  |  |  | 206.98 | 206.98 | 17431.08 | 205.8 |  | 3.28 |  |  | 4.46 | 1.18 | 0.57 | 24.751 |  | 0.098 | 0.083 |  |  | 14.61
2024-06-21 | 0 |  |  |  |  | 204.64 | 204.64 | 17635.72 | 203.41 |  | 3.29 |  |  | 4.52 | 1.23 | 0.601 | 23.171 |  | 0.097 | 0.082 |  |  | 14.45
2024-06-22 | 0 |  |  |  |  | 192.34 | 192.34 | 17828.06 | 191.05 |  | 3.32 |  |  | 4.61 | 1.29 | 0.671 | 23.187 |  | 0.091 | 0.077 |  |  | 13.59
2024-06-23 | 0 |  |  |  |  | 195.87 | 195.87 | 18023.93 | 194.65 |  | 3.27 |  |  | 4.49 | 1.22 | 0.623 | 22.79 |  | 0.093 | 0.078 |  |  | 13.83
2024-06-24 | 0 |  |  |  |  | 181.61 | 181.61 | 18205.54 | 180.44 |  | 3.33 |  |  | 4.5 | 1.17 | 0.644 | 29.66 |  | 0.086 | 0.073 |  |  | 12.83
2024-06-25 | 0 |  |  |  |  | 195.76 | 195.76 | 18401.3 | 194.56 |  | 3.3 |  |  | 4.5 | 1.2 | 0.613 | 22.678 |  | 0.093 | 0.078 |  |  | 13.82
2024-06-26 | 0 |  |  |  |  | 182.42 | 182.42 | 18583.72 | 181.15 |  | 3.4 |  |  | 4.67 | 1.27 | 0.696 | 22.006 |  | 0.087 | 0.073 |  |  | 12.88
2024-06-27 | 0 |  |  |  |  | 144.4 | 144.4 | 18728.12 | 143.19 |  | 3.35 |  |  | 4.56 | 1.21 | 0.838 | 27.606 |  | 0.069 | 0.058 |  |  | 10.23
2024-06-28 | 0 |  |  |  |  | 144.5 | 144.5 | 18872.62 | 143.31 |  | 3.5 |  |  | 4.69 | 1.19 | 0.824 | 26.452 |  | 0.069 | 0.058 |  |  | 10.23
2024-06-29 | 0 |  |  |  |  | 189.69 | 189.69 | 19062.31 | 188.51 |  | 3.29 |  |  | 4.47 | 1.18 | 0.622 | 22.047 |  | 0.09 | 0.076 |  |  | 13.39
2024-06-30 | 0 |  |  |  |  | 184.07 | 184.07 | 19246.38 | 183.02 |  | 3.33 |  |  | 4.38 | 1.05 | 0.57 | 21.378 |  | 0.087 | 0.074 |  |  | 12.99