## Sheet1
Informe de plantas
Tiempo estadístico | Capacidad total de las cadenas (kWp) | Irradiancia global (kWh/m²) | Horas de sol (h) | Temperatura media (°C) | Rendimiento teórico (kWh) | Rendimiento FV (kWh) | Rendimiento del inversor (kWh) | Energía acumulativa (kWh) | Energía exportada (kWh) | Energía específica (kWh/kWp) | Importación (kWh) | Pérdida limit export (kWh) | Pérdida debido a la limitación de exportación(€) | Consumo (kWh) | Autoconsumo (kWh) | Tasa de autoconsumo (%) | Potencia máxima (kW) | Relación de rendimiento (%) | CO₂ evitado (t) | Ahorro estándar de carbono (t) | Cargando (kWh) | Capacidad de descarga (kWh) | Ingresos (€)
2024-08-01 | 0 |  |  |  |  | 139.25 | 139.25 | 24414.63 | 138.27 |  | 3.54 |  |  | 4.52 | 0.98 | 0.704 | 17.573 |  | 0.066 | 0.056 |  |  | 9.85
2024-08-02 | 0 |  |  |  |  | 145.87 | 145.87 | 24560.5 | 144.78 |  | 3.57 |  |  | 4.66 | 1.09 | 0.747 | 18.226 |  | 0.069 | 0.058 |  |  | 10.31
2024-08-03 | 0 |  |  |  |  | 141.37 | 141.37 | 24701.87 | 140.31 |  | 3.57 |  |  | 4.63 | 1.06 | 0.75 | 17.636 |  | 0.067 | 0.057 |  |  | 10.01
2024-08-04 | 0 |  |  |  |  | 143.2 | 143.2 | 24845.07 | 142.1 |  | 3.61 |  |  | 4.71 | 1.1 | 0.768 | 17.869 |  | 0.068 | 0.057 |  |  | 10.13
2024-08-05 | 0 |  |  |  |  | 143.34 | 143.34 | 24988.41 | 142.28 |  | 3.6 |  |  | 4.66 | 1.06 | 0.74 | 18.084 |  | 0.068 | 0.057 |  |  | 10.15
2024-08-06 | 0 |  |  |  |  | 139.65 | 139.65 | 25128.06 | 138.57 |  | 3.6 |  |  | 4.68 | 1.08 | 0.773 | 17.829 |  | 0.066 | 0.056 |  |  | 9.88
2024-08-07 | [5 empty] | 138.47 | 138.47 | 25266.53 | 137.44 |  | 3.6 |  |  | 4.63 | 1.03 | 0.744 | 17.633 |  | 0.066 | 0.055 |  |  | 9.79
2024-08-08 | 0 |  |  |  |  | 135.13 | 135.13 | 25401.66 | 134.08 |  | 3.65 |  |  | 4.7 | 1.05 | 0.777 | 17.388 |  | 0.064 | 0.054 |  |  | 9.56
2024-08-09 | 0 |  |  |  |  | 137.7 | 137.7 | 25539.36 | 136.61 |  | 3.64 |  |  | 4.73 | 1.09 | 0.792 | 17.297 |  | 0.065 | 0.055 |  |  | 9.77
2024-08-10 | 0 |  |  |  |  | 136.29 | 136.29 | 25675.65 | 135.24 |  | 3.65 |  |  | 4.7 | 1.05 | 0.77 | 17.7 |  | 0.065 | 0.055 |  |  | 9.63
2024-08-11 | 0 |  |  |  |  | 134.62 | 134.62 | 25810.27 | 133.58 |  | 3.65 |  |  | 4.69 | 1.04 | 0.773 | 17.311 |  | 0.064 | 0.054 |  |  | 9.52
2024-08-12 | 0 |  |  |  |  | 131.91 | 131.91 | 25942.18 | 130.87 |  | 3.69 |  |  | 4.73 | 1.04 | 0.788 | 16.981 |  | 0.063 | 0.053 |  |  | 9.34
2024-08-13 | 0 |  |  |  |  | 120.28 | 120.28 | 26062.46 | 119.25 |  | 3.67 |  |  | 4.7 | 1.03 | 0.856 | 18.397 |  | 0.057 | 0.048 |  |  | 8.52
2024-08-14 | 0 |  |  |  |  | 96.32 | 96.32 | 26158.78 | 95.31 |  | 3.73 |  |  | 4.74 | 1.01 | 1.049 | 21.73 |  | 0.046 | 0.039 |  |  | 6.83
2024-08-15 | 0 |  |  |  |  | 150.24 | 150.24 | 26309.02 | 149.14 |  | 3.78 |  |  | 4.88 | 1.1 | 0.732 | 24.85 |  | 0.071 | 0.06 |  |  | 10.61
2024-08-16 | 0 |  |  |  |  | 172.44 | 172.44 | 26481.46 | 171.31 |  | 3.77 |  |  | 4.9 | 1.13 | 0.655 | 21.952 |  | 0.082 | 0.069 |  |  | 12.18
2024-08-17 | 0 |  |  |  |  | 174.78 | 174.78 | 26656.24 | 173.65 |  | 3.77 |  |  | 4.9 | 1.13 | 0.647 | 22.131 |  | 0.083 | 0.07 |  |  | 12.36
2024-08-18 | 0 |  |  |  |  | 156.53 | 156.53 | 26812.77 | 155.46 |  | 3.77 |  |  | 4.84 | 1.07 | 0.684 | 21.464 |  | 0.074 | 0.063 |  |  | 11.05
2024-08-19 | 0 |  |  |  |  | 167.44 | 167.44 | 26980.21 | 166.35 |  | 3.79 |  |  | 4.88 | 1.09 | 0.651 | 21.057 |  | 0.08 | 0.067 |  |  | 11.84
2024-08-20 | 0 |  |  |  |  | 163.86 | 163.86 | 27144.07 | 162.76 |  | 3.83 |  |  | 4.93 | 1.1 | 0.671 | 20.708 |  | 0.078 | 0.066 |  |  | 11.57
2024-08-21 | 0 |  |  |  |  | 158.21 | 158.21 | 27302.28 | 157.14 |  | 3.9 |  |  | 4.97 | 1.07 | 0.676 | 20.829 |  | 0.075 | 0.063 |  |  | 11.18
2024-08-22 | 0 |  |  |  |  | 165.09 | 165.09 | 27467.37 | 164.06 |  | 3.94 |  |  | 4.97 | 1.03 | 0.624 | 22.983 |  | 0.078 | 0.066 |  |  | 11.65
2024-08-23 | 0 |  |  |  |  | 158.88 | 158.88 | 27626.25 | 157.81 |  | 3.91 |  |  | 4.98 | 1.07 | 0.673 | 20.377 |  | 0.075 | 0.064 |  |  | 11.24
2024-08-24 | 0 |  |  |  |  | 152.16 | 152.16 | 27778.41 | 151.15 |  | 3.89 |  |  | 4.9 | 1.01 | 0.664 | 23.869 |  | 0.072 | 0.061 |  |  | 10.76
2024-08-25 | 0 |  |  |  |  | 104.19 | 104.19 | 27882.6 | 103.11 |  | 3.93 |  |  | 5.01 | 1.08 | 1.037 | 23.172 |  | 0.049 | 0.042 |  |  | 7.4
2024-08-26 | 0 |  |  |  |  | 128.01 | 128.01 | 28010.61 | 126.97 |  | 4.11 |  |  | 5.15 | 1.04 | 0.812 | 22.01 |  | 0.061 | 0.051 |  |  | 9.05
2024-08-27 | 0 |  |  |  |  | 113.59 | 113.59 | 28124.2 | 112.53 |  | 4.04 |  |  | 5.1 | 1.06 | 0.933 | 24.502 |  | 0.054 | 0.045 |  |  | 8.04
2024-08-28 | 0 |  |  |  |  | 151.03 | 151.03 | 28275.23 | 150 |  | 3.97 |  |  | 5 | 1.03 | 0.682 | 19.628 |  | 0.072 | 0.06 |  |  | 10.68
2024-08-29 | 0 |  |  |  |  | 108.53 | 108.53 | 28383.76 | 107.46 |  | 4.03 |  |  | 5.1 | 1.07 | 0.986 | 26.575 |  | 0.052 | 0.043 |  |  | 7.7
2024-08-30 | 0 |  |  |  |  | 108.37 | 108.37 | 28492.13 | 107.3 |  | 4.14 |  |  | 5.21 | 1.07 | 0.987 | 23.663 |  | 0.051 | 0.043 |  |  | 7.69
2024-08-31 | 0 |  |  |  |  | 124.28 | 124.28 | 28616.41 | 123.23 |  | 4.07 |  |  | 5.12 | 1.05 | 0.845 | 22.396 |  | 0.059 | 0.05 |  |  | 8.81